## RÉSERVOIR 536 DÉTROMPÉ
Code | 31 2488 10
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis fixation bâti | 34 1122 00 | 3 24723 01092 34
2 | Gabarit PSE 536 | 34 2476 00 | 3 24723 004077 3
3 | Verrou bâti 1080 | 34 1121 00 | 3 24723 009155 3
4 | Socle 536 détrompé | 34 2416 00 | 3 24723 004192 3
5 | Noix chasse encastrée | 34 0135 00 | 3 24723 010796 4
6 | Bras 1080 | 34 1120 00 | 3 24723 010922 7
3 à 6 | Ensemble (Verrou bâti 1080, Socle 536 détrompé, Noix chasse encastrée, Bras 1080) | 34 2477 07 | 3 24723 004702 4
7 | Réservoir 536 PEHD | 34 2474 00 |  |  |  | supprimer
8 | Coque 535 PSE | 34 2411 00 | 3 24723 001846 8
9 | Joint OR 52x4 | 34 0110 00 | 3 24723 009215 4
10 | Coude standard PE avec joint | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9
11 | Joint de coude NR/EPDM | 34 0143 07 | 3 24723 010804 6
12 | Robinet 95 réservoir 536 | 30 9545 07 | 3 24723 004664 5
13 | Vis autoformeuse 4x12 | 34 0185 00 | 3 24723 010827 5
14 | Patte fixation robinet bâti | 34 0745 00 | 3 24723 009968 9
15 | Joint Fibre 10x15 | 34 2518 00 | 3 24723 009191 1
16 | Robinet arrêt 3/8 | 91 0125 00 | 3 24723 008268 1
17 | Entretoise réservoir 536 | 34 2475 00 | 3 24723 004076 6
18 | Mécanisme 536 | 32 4536 07 | 3 24723 004248 7

## RÉSERVOIR 536 STANDARD
Code | 31 2489 10
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis fixation bâti | 34 1122 00 | 3 24723 010923 4
2 | Gabarit PSE 536 | 34 2476 00 | 3 24723 004077 3
3 | Verrou bâti 1080 | 34 1121 00 | 3 24723 009155 3
4 | Socle 536 standard | 34 2477 00 |  |  |  | supprimer
5 | Noix chasse encastrée | 34 0135 00 | 3 24723 010796 4 |  |  | supprimer
6 | Bras 1080 | 34 1120 00 | 3 24723 010922 7 |  |  | supprimer
3 à 6 | Ensemble (Verrou bâti 1080, Socle 536 détrompé, Noix chasse encastrée, Bras 1080) | 34 2477 07 | 3 24723 004702 4
7 | Réservoir 536 PEHD | 34 2474 00 |  |  |  | supprimer
8 | Coque 535 PSE | 34 2411 00 | 3 24723 001846 8
9 | Joint OR 52x4 | 34 0110 00 | 3 24723 009215 4
10 | Coude standard PE avec joint | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9
11 | Joint de coude NR/EPDM | 34 0143 07 | 3 24723 010804 6
12 | Robinet 95 réservoir 536 | 30 9545 07 | 3 24723 004664 5
13 | Vis autoformeuse 4x12 | 34 0185 00 | 3 24723 010827 5
14 | Patte fixation robinet bâti | 34 0745 00 | 3 24723 009968 9
15 | Joint Fibre 10x15 | 34 2518 00 | 3 24723 009191 1
16 | Robinet arrêt 3/8 | 91 0125 00 | 3 24723 008268 1
17 | Entretoise réservoir 536 | 34 2475 00 | 3 24723 004076 6
18 | Mécanisme 536 | 32 4536 07 | 3 24723 004248 7

## ENSEMBLE BCM 535 & 536
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | Écrou M10 acier bichromate | 34 0116 00 | 3 24723 010782 7
3 | BCM 535 acier peint | 34 2460 00 |  |  |  | Supprimer
4 | Tige fixation haute bâti acier bichromate | 34 1406 00 | 3 24723 007086 2
5 | Vis à tôle cruciform 4-8x38 acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
6 | Platine murale 535 acier bichromate | 34 2462 00 | 3 24723 001850 5
7 | Tire fond M8x60 acier bichromate | 34 0115 00 | 3 24723 010251 8
8 | Rondelle M8 acier bichromate | 34 0121 00 | 3 24723 010785 8
9 | Cheville 10x60 plastique | 34 0122 00 | 3 24723 010786 5
10 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
11 | Vis pointeau M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
12 | Tige filetée M12 acier bichromate longueur : 350mm | 34 0737 00 |  |  |  | Donne code remplacement
13 | Pied bâti mural 535 acier bichromate | 34 2461 00 | 3 24723 001849 9
14 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
15 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
16 | Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) VERSO 350 / VERSO 800 / VERSO 1100 / 535 / 536 | 34 2300 07 | 3 24723 001957 1

## ENSEMBLE BCM 535 & 536 PACK
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | Écrou M10 acier bichromate | 34 0116 00 | 3 24723 010782 7
3 | Tige fixation haute bâti acier bichromate | 34 1406 00 | 3 24723 007086 2
4 | Vis à tôle cruciform 4-8x38 acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
5 | Platine murale 535 acier bichromate | 34 2462 00 | 3 24723 001850 5
6 | Tire fond M8x60 acier bichromate | 34 0115 00 | 3 24723 010251 8
7 | Rondelle M8 acier bichromate | 34 0121 00 | 3 24723 010785 8
8 | Cheville 10x60 plastique | 34 0122 00 | 3 24723 010786 5
9 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
10 | Vis pointeau M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
11 | Tige filetée M12 acier bichromate longueur : 350mm | 34 0737 00 |  |  |  | Trouver code
12 | Pied bâti mural 535 acier bichromate | 34 2461 00 | 3 24723 001849 9
13 | BCM 535 bas acier peint | 34 2463 00 |  |  |  | supprimer
14 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
15 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
16 | Manchon BCM pack PEhd | 34 1552 00 | 3 24723 003291 4
17 | BCM 535 haut acier peint | 34 2464 00 |  |  |  | supprimer
18 | Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) VERSO 350 / VERSO 800 / VERSO 1100 / 535 / 536 | 34 2300 07 | 3 24723 001957 1

## ENSEMBLE BCS 535 & 536 PIED 250
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | BCS 535 mécano soude peint | 34 2400 00 |  |  |  | supprimer
3 | Tige filetée M12 acier bichromate longueur : 350mm | 34 0737 00 |  |  |  | donner code
4 | Vis à tôle cruciform 4-8x38 acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
5 | Vis pointeau M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
6 | Cheville métal 8-10x76 acier zingue | 34 34 0370
7 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
8 | Pied bâti sol 535 acier bichromate | 34 2401 00 | 3 24723 011206 7
9 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
10 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
11 | Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 / 536 | 34 2100 07 | 3 24723 001955 7

## ENSEMBLE BCS 535 & 536 PIED 390
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | BCS 535 mécano soude peint | 34 2400 00 |  |  |  | supprimer
3 | Tige filetée M12 acier bichromate longueur : 350mm | 34 0737 00 |  |  |  | donner code
4 | Vis à tôle cruciform 4-8x38 acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
5 | Vis pointeau M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
6 | Cheville métal 8-10x76 acier zingue | 34 34 0370
7 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
8 | Pied bâti sol acier bichromate | 34 0707 00 | 3 24723 010887 9
9 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
10 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
11 | Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 / 536 | 34 2100 07 | 3 24723 001955 7

## ENSEMBLE BCU 535 & 536
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | Écrou M10 acier bichromate | 34 0116 00 | 3 24723 010782 7
3 | Tige fixation haute bâti acier bichromate | 34 1406 00 | 3 24723 007086 2
4 | Tire fond M8x60 acier bichromate | 34 0115 00 | 3 24723 010251 8
5 | Rondelle M8 acier bichromate | 34 0121 00 | 3 24723 010785 8
6 | Cheville 10x60 plastique | 34 0122 00 | 3 24723 010786 5
7 | BCU 535 mécano soudé peint | 34 2430 00 |  |  |  | supprimer
8 | Tige filetée M12 fente acier bichromate longueur : 250 mm | 34 0742 00 | 3 24723 007893 6
9 | Vis à tôle cruciform 4-8x38 acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
10 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
11 | Cheville métal 8-10x76 acier zingue | 34 0370 00 | 3 24723 010249 5
12 | Vis pointeau M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
13 | Pied bâti autoportant V2 acier bichromate | 34 1407 00 | 3 24723 010577 9
14 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
15 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
16 | Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535 / 536 | 34 2200 07 | 3 24723 001956 4 |  |  | donner code

## ENSEMBLE BCU 535 & 536 APPUI CO
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | Écrou M10 acier bichromate | 34 0116 00 | 3 24723 010782 7
3 | Tige fixation haute bâti acier bichromate | 34 1406 00 | 3 24723 007086 2
4 | Tire fond M8x60 acier bichromate | 34 0115 00 | 3 24723 010251 8
5 | Rondelle M8 acier bichromate | 34 0121 00 | 3 24723 010785 8
6 | Cheville 10x60 plastique | 34 0122 00 | 3 24723 010786 5
7 | BCU 535 appui court mécano soudé peint | 34 2472 00
8 | Tige filetée M12 fente acier bichromate longueur : 250 mm | 34 0742 00 | 3 24723 007893 6
9 | Vis à tôle cruciform 4-8x38 acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
10 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
11 | Cheville métal 8-10x76 acier zingue | 34 0370 00 | 3 24723 010249 5
12 | Vis pointeau M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
13 | Pied bâti autoportant V2 acier bichromate | 34 1407 00 | 3 24723 010577 9
14 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
15 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
16 | Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535 / 536 | 34 2200 07 | 3 24723 001956 4
Supprimer tout

## ENSEMBLE BCU 535 & 536 PACK PIE
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5
2 | Écrou M10 acier bichromate | 34 0116 00 | 3 24723 010782 7
3 | Tige fixation haute bâti acier bichromate | 34 1406 00 | 3 24723 007086 2
4 | Tire fond M8x60 acier bichromate | 34 0115 00 | 3 24723 010251 8
5 | Rondelle M8 acier bichromate | 34 0121 00 | 3 24723 010785 8
6 | Cheville 10x60 plastique | 34 0122 00 | 3 24723 010786 5
7 | Tige filetée M12 acier bichromate longueur : 350mm | 34 0742 00 | 3 24723 007893 6
8 | Vis à tôle TC 4-8x38 cruciform acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4
9 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0
10 | Cheville métal 8-10x76 acier zingue | 34 0370 00 | 3 24723 010249 5
11 | Vis pointeau H M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1
12 | Pied BCU en U 45 acier bichromate | 34 1413 00 |  |  |  | supprimer
13 | BCU 535 bas mécano soudé peint | 34 2467 00 |  |  |  | supprimer
14 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7
15 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7
16 | Manchon BCU pack 535 PEhd | 34 2469 00 | 3 24723 003646 2
17 | BCU 535 haut mécano soudé peint | 34 2468 00 |  |  |  | supprimer
18 | Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) VERSO 350 / VERSO 1100 / 535 / 536 | 34 2200 07 | 3 24723 001956 4 |  |  | donner code

## ENSEMBLE BCU 535 & 536 PIEDS U
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Vis à tôle cruciform N10x19 acier bichromate | 34 0113 00 | 3 24723 008963 5 |  |  | #N/A
2 | Écrou M10 acier bichromate | 34 0116 00 | 3 24723 010782 7 |  |  | #N/A
3 | Tige fixation haute bâti acier bichromate | 34 1406 00 | 3 24723 007086 2 |  |  | #N/A
4 | Tire fond M8x60 acier bichromate | 34 0115 00 | 3 24723 010251 8 |  |  | #N/A
5 | Rondelle M8 acier bichromate | 34 0121 00 | 3 24723 010785 8 |  |  | #N/A
6 | Cheville 10x60 plastique | 34 0122 00 | 3 24723 010786 5 |  |  | #N/A
7 | BCU 535 mécano soudé peint | 34 2430 00 |  |  |  | 34243000
8 | Tige filetée M12 acier bichromate longueur : 350mm | 34 0742 00 | 3 24723 007893 6 |  |  | #N/A
9 | Vis à tôle TC 4-8x38 cruciform acier bichromate | 34 0218 00 | 3 24723 010840 4 |  |  | #N/A
10 | Platine fixation pipe ouverte PEhd | 34 1140 00 | 3 24723 009651 0 |  |  | #N/A
11 | Cheville métal 8-10x76 acier zingue | 34 0370 00 | 3 24723 010249 5 |  |  | #N/A
12 | Vis pointeau H M10x16 acier bichromate | 34 0215 00 | 3 24723 010838 1 |  |  | #N/A
13 | Pied BCU en U 45 acier bichromate | 34 1413 00 |  |  |  | 34141300
14 | Tube clair 13x17 PVC longueur : 150 mm | 34 0123 00 | 3 24723 008534 7 |  |  | #N/A
15 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7 |  |  | #N/A
16 | Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) VERSO 350 / VERSO 1100 / 535 / 536 | 34 2200 07 | 3 24723 001956 4 |  |  | 34220007
Suppression tout

## BÂTI-CHASSE BCS VERSO 800 & BCM
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé | 30 9522 07 | 3 24723 001964 9 | 1 | Sachet |  | OK
2 | Mécanisme pour Verso 800 Pré-Réglé | 32 4545 07 | 3 24723 001350 0 | 1 | Sachet |  | OK
3 | Châssis plaque de commande Verso 800 | 34 1243 07 | 3 24723 002152 9 | 1 | Sachet | supprimer et remplacer par | Châssis support de plaque + vis de fix/act pour Verso 800 | 10 0079 49 | 3247230155941 | 1 | Sachet
4 | Vis d’actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso 350 | 34 1122 07 | 3 24723 001399 9 | 1 | Sachet
5 | Coude d’alimentation | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9 | 1 | Sachet |  | OK
6 | Joint biconique de coude | 34 0143 07 | 3 24723 002439 1 | 1 | Sachet |  | OK
7 | Manchon d’alimentation avec joint à lèvre | 92 4030 07 | 3 24723 001279 4 | 1 | Sachet |  | OK
8 | Joint à lèvre seul pour manchon d’alimentation | 92 4050 00 | 3 24723 002473 5 | 1 | Vrac |  | OK
9 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7 | 1 | Sachet |  | OK
10 | Platine Fixation Pipe Verso 800 | 34 1140 07 | 3 24723 002440 7 | 1 | Sachet |  | OK
11 | Kit évacuation coudé | 92 4000 07 | 3 24723 001277 0 | 1 | Sachet |  | OK
12 | Kit évacuation droit | 92 4010 07 | 3 24723 001278 7 | 1 | Sachet |  | OK
13 | Pipe longue P100B | 92 2003 07 | 3 24723 001457 6 | 1 | Sachet |  | OK
14 | Manchon 100 | 92 3020 00 | 3 24723 001295 4 | 1 | Sachet |  | OK
15 | Robinet d’arrêt 80B | 34 1421 20 | 3 24723 001187 2 | 1 | Sachet
16 | Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 | 34 2100 07 | 3 24723 001955 7 | 1 | Sachet |  | OK
17 | Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 | 34 2300 07 | 3 24723 001955 7 | 1 | Sachet |  | OK

## BÂTI VERSO 800 BCU & BCS CABLE
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé | 30 9522 07 | 3 24723 001964 9 | 1 | Sachet | OK
2 | Optima 50 Pré-Réglé 3/6L | 32 5015 07 | 3 24723 002438 4 | 1 | Sachet | OK
3 | Coude d’alimentation | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9 | 1 | Sachet | OK
4 | Joint biconique de coude | 34 0143 07 | 3 24723 002439 1 | 1 | Sachet | OK
5 | Manchon d’alimentation avec joint à lèvre | 92 4030 07 | 3 24723 001279 4 | 1 | Sachet | OK
6 | Joint à lèvre seul pour manchon d’alimentation | 92 4050 00 | 3 24723 002473 5 | 1 | Vrac | OK
7 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7 | 1 | Sachet | OK
8 | Platine Fixation Pipe Verso 800 | 34 1140 07 | 3 24723 002440 7 | 1 | Sachet | OK
9 | Kit évacuation coudé | 92 4000 07 | 3 24723 001277 0 | 1 | Sachet | OK
10 | Kit évacuation droit | 92 4010 07 | 3 24723 001278 7 | 1 | Sachet | OK
11 | Pipe longue P100B | 92 2003 07 | 3 24723 001457 6 | 1 | Sachet | OK
12 | Manchon 100 | 92 3020 00 | 3 24723 001295 4 | 1 | Sachet | OK
13 | Robinet d’arrêt 80B | 34 1421 20 | 3 24723 001187 2 | 1 | Sachet
14 | Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 | 34 2100 07 | 3 24723 001955 7 | 1 | Sachet | OK
15 | Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535 | 34 2200 07 | 3 24723 001956 4 | 1 | Sachet

## BÂTI-CHASSE VERSO 800 BCS PN
N°
1 | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
2 | Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé | 30 9522 07 | 3 24723 001964 9 | 1 | Sachet |  | OK
3 | Mécanisme pour VERSO 800 PN Pré-Réglé | 32 3381 07 | 3 24723 002154 3 | 1 | Sachet |  | 32 5050 07
4 | Coude d’alimentation | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9 | 1 | Sachet |  | OK
5 | Joint biconique de coude | 34 0143 07 | 3 24723 002439 1 | 1 | Sachet |  | OK
6 | Manchon d’alimentation avec joint à lèvre | 92 4030 07 | 3 24723 001279 4 | 1 | Sachet |  | OK
7 | Joint à lèvre seul pour manchon d’alimentation | 92 4050 00 | 3 24723 002473 5 | 1 | Vrac |  | OK
8 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7 | 1 | Sachet |  | OK
9 | Platine Fixation Pipe Verso 800 | 34 1140 07 | 3 24723 002440 7 | 1 | Sachet |  | OK
10 | Kit évacuation coudé | 92 4000 07 | 3 24723 001277 0 | 1 | Sachet |  | OK
11 | Kit évacuation droit | 92 4010 07 | 3 24723 001278 7 | 1 | Sachet |  | OK
12 | Pipe longue P100B | 92 2003 07 | 3 24723 001457 6 | 1 | Sachet |  | OK
13 | Manchon 100 | 92 3020 00 | 3 24723 001295 4 | 1 | Sachet |  | OK
14 | Robinet d’arrêt 80B | 34 1421 20 | 3 24723 001187 2 | 1 | Sachet
15 | Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 | 34 2100 07 | 3 24723 001955 7 | 1 | Sachet |  | OK
16 | PN 800 BOUTON CHROME SANS ROSACE | 34 5501 00 | 3 24723 002450 6 | 1 | Sachet |  | supprimer
17 | PN 800 BOUTON BLC sans rosace | 34 5502 00 | 3 24723 002451 3 | 1 | Sachet
18 | PN 800 ROSACE BLANCHE BOUTON | 34 5503 00 | 3 24723 002452 0 | 1 | Sachet
19 | PN 800 ROSACE CHROMEE POUR BOUTON | 34 5504 00 | 3 24723 002453 7 | 1 | Sachet
20 | PN 800 BOITIER DE SAILLIE POUR BOUTON | 34 5505 00 | 3 24723 003392 8 | 1 | Sachet
21 | PN 800 BOITIER D’ENCASTREMENT POUR BOUTON | 34 5506 00 | 3 24723 003393 5 | 1 | Sachet
22 | PN 800 CAPILLAIRE-GAINE-RESSORTS | 34 5507 00 | 3 24723 003394 2 | 1 | Sachet
23 | Commande Pneumatique MV800 PN Encastrable Blanche | 31 5001 07 | 3 24723 002138 3 | 1 | Sachet
| Commande Pneumatique MV800 PN Inox Inviolable | 31 5003 10 | 3 24723 002140 6 | 1 | Boîte
[6 empty] | Richard : | ajouter kit de remplacement

## BÂTI-CHASSE VERSO 1100
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Robinet flotteur pour Verso 1100 | 30 9503 07 | 3 24723 001066 0 | 1 | Sachet |  | OK
2 | Mécanisme pour Verso 1100 Pré-Réglé | 32 4544 07 | 3 24723 001349 4 | 1 | Sachet |  | OK
3 | Châssis plaque de commande Verso 1100 (après 11/2006) & Verso 350 | 34 1158 07 | 3 24723 001728 7 | 1 | Sachet | remplacé par | 10 0079 51
4 | Ensemble socle/bras pour plaque de commande Verso | 34 1133 07 | 3 24723 001398 2 | 1 | Sachet |  | OK
5 | Vis d’actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso | 34 1122 07 | 3 24723 001399 9 | 1 | Sachet | remplacé par | 10 0079 51
6 | Coude d’alimentation | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9 | 1 | Sachet |  | OK
7 | Joint biconique de coude | 34 0143 07 | 3 24723 002439 1 | 1 | Sachet |  | OK
8 | Manchon d’alimentation avec joint à lèvre | 92 4030 07 | 3 24723 001279 4 | 1 | Sachet |  | OK
9 | Joint à lèvre seul pour manchon d’alimentation | 92 4050 00 | 3 24723 002473 5 | 1 | Vrac |  | OK
10 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7 | 1 | Sachet |  | OK
11 | Platine Fixation Pipe | 34 1140 07 | 3 24723 002440 7 | 1 | Sachet |  | OK
12 | Kit évacuation coudé | 92 4000 07 | 3 24723 001277 0 | 1 | Sachet |  | OK
13 | Kit évacuation droit | 92 4010 07 | 3 24723 001278 7 | 1 | Sachet |  | OK
14 | Pipe longue P100B | 92 2003 07 | 3 24723 001457 6 | 1 | Sachet |  | OK
15 | Manchon 100 | 92 3020 00 | 3 24723 001295 4 | 1 | Sachet |  | OK
16 | Robinet d’arrêt 80B | 34 1421 20 | 3 24723 001187 2 | 1 | Sachet
17 | Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 | 34 2300 07 | 3 24723 001957 1 | 1 | Sachet |  | OK
18 | Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Universel (BCU) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535 | 34 2100 07 | 3 24723 001955 7 | 1 | Sachet |  | OK
19 | Visserie pour Bâti-Chasse Universel (BCU) Verso 350 / Verso 1100 / 535 | 34 2200 07 | 3 24723 001956 4 | 1 | Sachet |  | OK

## BÂTI-CHASSE 500
N° | Modèle | Référence | Gencod | Nb | Colisage
1 | Robinet flotteur pour Bâti-Chasse 500 | 30 9503 07 | 3 24723 001066 0 | 1 | Sachet |  | OK
2 | Mécanisme pour Bâti-Chasse 500 Pré-Réglé | 32 4543 07 | 3 24723 001139 1 | 1 | Sachet |  | OK
3 | Ensemble Châssis pour plaque de commande Bâti-Chasse 500 | 34 0133 10 | 3 24723 000798 1 | 1 | Boîte |  | 10 0079 52
4 | Ensemble socle/bras pour plaque de commande Bâti-Chasse 500 | 34 0134 10 | 3 24723 000797 4 | 1 | Boîte | OK MAIS | 34 0251 07
5 | Ensemble vis de fixation et d’actionnement pour plaque de commande Bâti-Chasse 500 (avant 11/2007) | 34 0139 07 | 3 24723 001140 7 | 1 | Sachet |  | 10 0079 52
6 | Vis d’actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande 500 (à partir de 11/2007) | 34 1122 07 | 3 24723 001399 9 | 1 | Sachet |  | 10 0079 52
7 | Coude d’alimentation | 34 0179 07 | 3 24723 001357 9 | 1 | Sachet | OK
8 | Joint biconique de coude | 34 0143 07 | 3 24723 002439 1 | 1 | Sachet | OK
9 | Manchon d’alimentation avec joint à lèvre | 92 4030 07 | 3 24723 001279 4 | 1 | Sachet | OK
10 | Joint à lèvre seul pour manchon d’alimentation | 92 4050 00 | 3 24723 002473 5 | 1 | Vrac | OK
11 | Kit de fixation cuvette | 91 0155 07 | 3 24723 000796 7 | 1 | Sachet | OK
12 | Plaque de commande Bâti-Chasse 500 DV blanche | 34 0152 10 | 3 24723 001024 0 | 1 | Boîte | OK
13 | Plaque de commande Bâti-Chasse 500 DV chromé brillant | 34 0156 10 | 3 24723 001022 6 | 1 | Boîte | OK
14 | Plaque de commande Bâti-Chasse 500 MV chromé brillant | 34 0157 10 | 3 24723 001021 9 | 1 | Boîte | supprimer
15 | Kit évacuation coudé | 92 4000 07 | 3 24723 001277 0 | 1 | Sachet | OK
16 | Kit évacuation droit | 92 4010 07 | 3 24723 001278 7 | 1 | Sachet | OK
17 | Pipe longue P100B | 92 2003 07 | 3 24723 001457 6 | 1 | Sachet | OK
18 | Manchon 100 | 92 3020 00 | 3 24723 001295 4 | 1 | Sachet | OK
19 | Robinet d’arrêt 80B | 34 1421 20 | 3 24723 001187 2 | 1 | Sachet | OK
20 | Sachet visserie pour Bâti-Chasse 500 Mural | 34 0140 20 | 3 24723 001068 4 | 1 | Sachet | OK
21 | Sachet visserie pour Bâti-Chasse 500 Sol | 34 0141 20 | 3 24723 001067 7 | 1 | Sachet | donner code