[image: image1.png]



Produit : BATICUVETTE

Réf : 31 0512 16

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]









        Vue de face



Vue de 3/4

�








�











�




















Structure acier 30/30 recouvert d’une peinture epoxy testée à 600h au brouillard salin (équivalent à une anti-corrosion garantie 25 ans)





Conforme à la norme NF XP D12-208


            (= Tenue à 400 kg)





S’installe dans le même encombrement qu’un wc traditionnel 





6 points de fixation





Livré avec pipe + manchon d’évacuation





Dimensions :





Largeur : 502 mm


Hauteur : 425 à 677 mm


Profondeur : 180mm


Hauteur cuvette : 325 à 525 mm


Fixation cuvette : 180 ou 230 mm








